## RESGISTRO EXTINTORES
RESPONSABLE: Alfonso Arrieta |  |  |  | FECHA: |  |  | 23-12-29 | [5 empty] | PLANTA: |  |  | TEPOTZOTLAN
UBICACIÓN | EXTINTOR Nº | TIPO | ESTADO DEL EXTINTOR | [12 empty] | OBSERVACIONES
|  |  | CAPACIDAD | MANOMETRO PRESIÓN | VÁLVULA | MANGUERA | CILINDRO | PASADOR | SELLO | CORNETA | ACCESO | SOPORTE | SEÑALIZACIÓN | FECHA PRÓXIMA MANTENIMIENTO | FECHA PRÓXIMA RECARGA
Caseta de vigilancia 1 | 1 | PQS | 6 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | 2024-08-01 | 2024-08-01
Cuarto de maquinas | 2 | CO2 | 4.5 | NA | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | 2024-04-01 | 2024-04-01
cuarto de maq afuera | 3 | CO2 | 4.5 | NA | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | 2024-04-01 | 2024-04-01
Tanques | 4 | PQS | 6 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | 2024-08-01 | 2024-08-01
Hidro | 5 | PQS | 6 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | 2024-08-01 | 2024-08-01
Recepción | 6 | CO2 | 2.5 | NA | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | 2024-04-01 | 2024-04-01
Sala alebrije | 7 | CO2 | 2.5 | NA | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | 2024-04-01 | 2024-04-01
Sala de juntas P.A | 8 | CO2 | 2.5 | NA | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | 2024-04-01 | 2024-04-01
Jefatura de compras | 9 | CO2 | 2.5 | NA | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | 2024-04-01 | 2024-04-01
Jefatura de gestión | 10 | CO2 | 4.5 | NA | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | 2024-04-01 | 2024-04-01
Sala de capacitación | 11 | CO2 | 2.5 | NA | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | 2024-04-01 | 2024-04-01
SITE | 12 | CO2 | 4.5 | NA | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | 2024-04-01 | 2024-04-01
Acceso planta | 13 | PQS | 6 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | 2024-08-01 | 2024-08-01
Pasillo gris | 14 | PQS | 6 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | 2024-08-01 | 2024-08-01
Comedor | 15 | CO2 | 4.5 | NA | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | 2024-04-01 | 2024-04-01
Comedor | 16 | CO2 | 4.5 | NA | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | 2024-04-01 | 2024-04-01
Acceso comedor | 17 | PQS | 6 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | 2024-08-01 | 2024-08-01
Pasillo principal | 18 | PQS | 6 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | 2024-08-01 | 2024-08-01
Laboratorio innovación | 19 | PQS | 4.5 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | 2024-08-01 | 2024-08-01
Lab fisico quimico | 20 | CO2 | 4.5 | NA | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | 2024-04-01 | 2024-04-01
Pasillo principal | 21 | PQS | 6 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | 2024-08-01 | 2024-08-01
Almacen troqueles | 22 | PQS | 6 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | 2024-08-01 | 2024-08-01
Almacen repuestos | 23 | PQS | 6 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | 2024-08-01 | 2024-08-01
Tableros electricos | 24 | CO2 | 4.5 | NA | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | 2024-04-01 | 2024-04-01
Pasillo principal | 25 | PQS | 6 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | 2024-08-01 | 2024-08-01
Pasillo principal | 26 | PQS | 6 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | 2024-08-01 | 2024-08-01
C: CUMPLE | NC: NO CUMPLE |  | NA: No Aplica |  |  |  | NOTA: Agitar los Extintores y Verificar que los Extintores estén Pesados.
INSPECCIÓN DE EXTINTORES
Seguridad y Salud en el Trabajo
Versión: 00
Código: RGOSGSST49
Fecha creación: 2021-03-12

## RESGISTRO EXTINTORES (2)
RESPONSABLE: ALFONSO ARRIETA |  |  |  | FECHA: |  |  | 23-12-29 | [5 empty] | PLANTA: |  |  | TEPOTZOTLAN
UBICACIÓN | EXTINTOR Nº | TIPO | ESTADO DEL EXTINTOR | [12 empty] | OBSERVACIONES
|  |  | CAPACIDAD | MANOMETRO PRESIÓN | VÁLVULA | MANGUERA | CILINDRO | PASADOR | SELLO | CORNETA | ACCESO | SOPORTE | SEÑALIZACIÓN | FECHA PRÓXIMA MANTENIMIENTO | FECHA PRÓXIMA RECARGA
Sistema omosis | 27 | CO2 | 4.5 | NA | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | 2024-04-01 | 2024-04-01
Pasillo principal | 28 | PQS | 6 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | 2024-08-01 | 2024-08-01
Making PB | 29 | CO2 | 4.5 | NA | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | 2024-04-01 | 2024-04-01
Pasillo MP | 30 | CO2 | 4.5 | NA | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | 2024-04-01 | 2024-04-01
Making 2 PB | 31 | CO2 | 4.5 | NA | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | 2024-04-01 | 2024-04-01
Making 1 PB | 32 | CO2 | 4.5 | NA | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | 2024-04-01 | 2024-04-01
Pasillo MP | 33 | CO2 | 4.5 | NA | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | 2024-04-01 | 2024-04-01
Pasillo MP | 34 | CO2 | 4.5 | NA | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | 2024-04-01 | 2024-04-01
Liquidos 1 | 35 | CO2 | 4.5 | NA | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | 2024-04-01 | 2024-04-01
liquidos 1 | 36 | CO2 | 4.5 | NA | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | 2024-04-01 | 2024-04-01
liquidos 2 | 37 | CO2 | 4.5 | NA | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | 2024-04-01 | 2024-04-01
liquidos 2 | 38 | CO2 | 4.5 | NA | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | 2024-04-01 | 2024-04-01
liquidos 3 | 39 | CO2 | 4.5 | NA | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | 2024-04-01 | 2024-04-01
liquidos 3 | 40 | CO2 | 4.5 | NA | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | 2024-04-01 | 2024-04-01
liquidos 4 | 41 | CO2 | 4.5 | NA | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | 2024-04-01 | 2024-04-01
prepesas MK 4 | 42 | CO2 | 4.5 | NA | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | 2024-04-01 | 2024-04-01
Making 3 PA | 43 | CO2 | 4.5 | NA | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | 2024-04-01 | 2024-04-01
Making 2 PA | 44 | CO2 | 4.5 | NA | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | 2024-04-01 | 2024-04-01
Making 1 PA | 45 | CO2 | 4.5 | NA | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | 2024-04-01 | 2024-04-01
caldera | 46 | PQS | 6 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | 2024-08-01 | 2024-08-01
caldera | 47 | CO2 | 4.5 | NA | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | 2024-04-01 | 2024-04-01
empaque | 48 | PQS | 6 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | 2024-08-01 | 2024-08-01
Almacen retenciones | 49 | PQS | 6 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | 2024-08-01 | 2024-08-01
oficina almacen | 50 | CO2 | 4.5 | NA | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | 2024-04-01 | 2024-04-01
almacen | 51 | PQS | 6 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | 2024-08-01 | 2024-08-01
anden 3 | 52 | PQS | 6 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | 2024-08-01 | 2024-08-01
C: CUMPLE | NC: NO CUMPLE |  | NA: No Aplica |  |  |  | NOTA: Agitar los Extintores y Verificar que los Extintores estén Pesados.
INSPECCIÓN DE EXTINTORES
Seguridad y Salud en el Trabajo
Versión: 00
Código: RGOSGSST49
Fecha creación: 2021-03-12

## RESGISTRO EXTINTORES (3)
RESPONSABLE: ALFONSO ARRIETA |  |  |  | FECHA: |  |  | 23-12-29 | [5 empty] | PLANTA: |  |  | TEPOTZOTLAN
UBICACIÓN | EXTINTOR Nº | TIPO | ESTADO DEL EXTINTOR | [12 empty] | OBSERVACIONES
|  |  | CAPACIDAD | MANOMETRO PRESIÓN | VÁLVULA | MANGUERA | CILINDRO | PASADOR | SELLO | CORNETA | ACCESO | SOPORTE | SEÑALIZACIÓN | FECHA PRÓXIMA MANTENIMIENTO | FECHA PRÓXIMA RECARGA
Cortina | 53 | PQS | 6 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | 2024-08-01 | 2024-08-01
almacen | 54 | PQS | 6 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | 2024-08-01 | 2024-08-01
almacen pasillo L-K | 55 | PQS | 6 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | 2024-08-01 | 2024-08-01
pasillo almacen | 56 | PQS | 6 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | 2024-08-01 | 2024-08-01
almacen temporal | 57 | PQS | 6 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | 2024-08-01 | 2024-08-01
almacen temporal | 58 | PQS | 10 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | 2024-08-01 | 2024-08-01
almacen | 59 | PQS | 10 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | 2024-08-01 | 2024-08-01
pasillo virgen | 60 | PQS | 6 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | 2024-08-01 | 2024-08-01
pasillo virgen | 61 | PQS | 6 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | 2024-08-01 | 2024-08-01
subestacion | 62 | CO2 | 4.5 | NA | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | 2024-04-01 | 2024-04-01
subestacion | 63 | CO2 | 4.5 | NA | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | 2024-04-01 | 2024-04-01
cuarto de montacargas | 64 | PQS | 6 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | 2024-08-01 | 2024-08-01
caseta vigilancia 2 | 65 | CO2 | 2.5 | NA | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | 2024-04-01 | 2024-04-01
caseta vigilancia 2 | 66 | PQS | 6 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | 2024-08-01 | 2024-08-01
montacargas crown1 | 67 | PQS | 1 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | 2024-08-01 | 2024-08-01
montacargas crown 2 | 68 | PQS | 1 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | 2024-08-01 | 2024-08-01
patineta | 69 | PQS | 1 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | 2024-08-01 | 2024-08-01
reserva | 70 | PQS | 6 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | 2024-08-01 | 2024-08-01
reserva | 71 | PQS | 4.5 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | 2024-08-01 | 2024-08-01
C: CUMPLE | NC: NO CUMPLE |  | NA: No Aplica |  |  |  | NOTA: Agitar los Extintores y Verificar que los Extintores estén Pesados.
INSPECCIÓN DE EXTINTORES
Seguridad y Salud en el Trabajo
Versión: 00
Código: RGOSGSST49
Fecha creación: 2021-03-12